## 选型数据表1
宜兴市宙斯泵业有限公司水泵选型数据表
用户名称 |  |  | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备位号 |  | 数量(台)
操作介质工况
介质种类 |  |  | 详细介质成分与浓度
密度/比重(kg/m3)
固相物料情况 | 含有固相物料
| 含固量(%) |  | 温度(℃) [正常/最高/最低]
| 含固量计算方式 |  | 粘度(Pa.s) |  | PH值
| 颗粒直径(mm) |  | 结晶情况 | 是否会结晶
| 颗粒硬度 |  |  | 结晶时的温度(℃)
水泵性能参数
流量(m3/h) [额定/最大/最小] |  |  | 配套电机功率(kW)
扬程(m) [额定/最大/最小] |  |  | 额定转速(rpm)
水泵进口工况
进口压力(MPa) [额定/最大/最小] |  |  | 进口管路的通径(DN)
自然液位比泵的进口 |  |  | 进口管路垂直段的长度(m)
液位距离泵进口的垂直距离(m) |  |  | 进口管路水平段的长度(m)
进口管路的材质 |  |  | 进口管路弯头的数量(个)
进口是否有这些装置
进口阀门的种类
运行时进口阀门是否全开 |  |  | 是否有多台泵共用进口管路
共用管路部分的通径(DN) |  |  | 共用管最多同时开启泵的数量(台)
水泵出口工况
出口压力(MPa) [额定/最大/最小] |  |  | 出口管路的通径(DN)
出口管路的材质 |  |  | 出口管路垂直段的长度(m)
出口管路弯头的数量(个) |  |  | 出口管路水平段的长度(m)
出口是否有这些
出口阀门的种类
运行时出口阀门是否全开 |  |  | 是否有多台泵共用出口管路
共用管路部分的通径(DN) |  |  | 共用管最多同时开启泵的数量(台)
现场条件
安装位置 |  |  | 海拔高度(m)
环境温度(℃) [正常/最高/最低] |  |  | 电机能效等级
泵运行情况 |  |  | 电机启动方式
是否有条件外接冷却水/冲洗水 |  |  | 正常运行时的电压/频率(V/Hz)
电机特殊性能 |  | 其它：
备注：要求泵材质、密封形式及其他要求
经办人：谭希平，电话：0510-87440001，手机：13961560651 |  |  | 邮箱： | sales@zsbyw.com | 2022年10月 1 日
酸
碱
溶剂
混合
是
否
体积比
重量比
是
否
高
低
止回阀/底阀
虹吸桶
过滤器/过滤网
补偿器/软连接
无
是
否
是
否
球阀
蝶阀
闸阀
截止阀
管夹阀
隔膜阀
旋塞阀
无
止回阀
喷淋装置
压(过)滤机
旋流器
喷射泵
高位输送
无
球阀
蝶阀
闸阀
截止阀
管夹阀
隔膜阀
旋塞阀
无
是
否
是
否
室内
室外
连续
偶尔
频繁启停
普通启动
降压启动
变频启动
软启动
是
否
无
变频
防爆
变频防爆
其它